

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ****ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ****ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ****ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ****ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ** | **ΕΡΓΟ:** | **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ** |
| **ΔΕΥΑ:** | **μυλοποταμου** |
| **ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:** | **ΠΟΡΟΙ**  |
| **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:** | **72.000,00 €** |

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις:

* Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
* Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
* Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
* Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
* Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
* Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
* Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών αναγράφονται αναλυτικά στο *Παράρτημα Β* - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, της παρούσας τεχνικής έκθεσης. Τα τεχνικά στοιχεία κάθε προσφοράς, θα πρέπει να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης των προς προμήθεια προϊόντων.

Η δαπάνη έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των **72.000,00€** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον φορέα.

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με **συνοπτικό** διαγωνισμό και με τρόπο σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών την **ελεύθερη συμπλήρωση ανοιχτού τιμολογίου** δεδομένου ότι κριτήριο ανάθεσης τη σύμβασης είναι η **πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής**, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων **117**, **95** και **86,313 και 327** του **Ν. 4412/2016**.

**Παράρτημα Α**

**ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

|  |
| --- |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ** |
| ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ: **Δ.Ε.Υ.Α. ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ** |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ: **72.000,00€** |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: **Δ.Ε.Υ.Α.ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ** |
| ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: **12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης**  |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: **Τοπικές Κοινότητες Δήμου Μυλοποτάμου ανάλογα με τις κάθε φορά ανάγκες** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **Είδος προμήθειας** | **Μονάδα μέτρησης** | **Ποσότητα** |
| 1 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Σ 41 Φ 160 | μμ | 2.850 |
| 2 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Σ 41 Φ 200 | μμ | 2.500 |
| 3 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Σ 41 Φ 250 | μμ | 500 |
| 4 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Σ 41 Φ 315 | μμ | 200 |
| 5 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ 100 ΕΛΟΤ 686 Β | μμ | 700 |
| 6 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ 125 ΕΛΟΤ 686 Β | μμ | 1.000 |
| 7 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ 140 ΕΛΟΤ 686 Β | μμ | 1.000 |
| 8 | ΣΑΜΑΡΙ ΥΠΟΝΟΜΟΥ (1/2΄΄) 160/125 | τεμ | 20 |
| 9 | ΣΑΜΑΡΙ ΥΠΟΝΟΜΟΥ (3/4΄΄) 200/110 | τεμ | 10 |
| 10 | ΣΑΜΑΡΙ ΥΠΟΝΟΜΟΥ (3/4΄΄) 250/125 | τεμ | 10 |
| 11 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 125/45 | τεμ | 10 |
| 12 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 160/45 | τεμ | 10 |
| 13 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 200/45 | τεμ | 10 |
| 14 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 250/45 | τεμ | 10 |
| 15 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 315/45 | τεμ | 10 |
| 16 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 125/90 | τεμ | 10 |
| 17 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 160/90 | τεμ | 10 |
| 18 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 200/90 | τεμ | 10 |
| 19 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 250/90 | τεμ | 10 |
| 20 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 315/90 | τεμ | 10 |
| 21 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 160/125 | τεμ | 20 |
| 22 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 200/160 | τεμ | 10 |
| 23 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 250/200 | τεμ | 10 |
| 24 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 315/250 | τεμ | 10 |
| 25 | ΜΑΝΣΟΝ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ125 | τεμ | 10 |
| 26 | ΜΑΝΣΟΝ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ160 | τεμ | 10 |
| 27 | ΜΑΝΣΟΝ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ200 | τεμ | 10 |
| 28 | ΜΑΝΣΟΝ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ250 | τεμ | 10 |
| 29 | ΜΑΝΣΟΝ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ315 | τεμ | 10 |
| 30 | ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ125 | τεμ | 10 |
| 31 | ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ160 | τεμ | 10 |
| 32 | ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ200 | τεμ | 10 |
| 33 | ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ250 | τεμ | 10 |
| 34 | ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ315 | τεμ | 10 |
| 35 | ΤΑΥ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 110/110 | τεμ | 10 |
| 36 | ΤΑΥ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 125/110 | τεμ | 10 |
| 37 | ΤΑΥ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 125/125 | τεμ | 10 |
| 38 | ΤΑΥ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 160/110 | τεμ | 10 |
| 39 | ΤΑΥ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 160/125 | τεμ | 10 |
| 40 | ΤΑΥ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 160/160 | τεμ | 10 |
| 41 | ΤΑΥ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 200/200 | τεμ | 10 |
| 42 | ΤΑΥ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 250/250 | τεμ | 10 |

**Παράρτημα Β**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Τα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα, εκτός αν αναφέρεται, ότι αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία της υπηρεσίας.

Όπου παρακάτω αναφέρεται η λέξη «περίπου», με ποινή αποκλεισμού, δεν επιτρέπεται απόκλιση μεγαλύτερη ή μικρότερη του 10%.

Τα κριτήρια βαθμολογίας των προσφορών αντιστοιχούν στις παρακάτω απαιτήσεις:

# Γενικά χαρακτηριστικά

α) Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα υλικά έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία τα προορίζει ο δήμος.

β) **Η Δ.Ε.Υ.Α.Μυλοποτάμου** διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση του δήμου κάθε ποσότητα υλικών που προμήθευσε, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό υλικών που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προμήθειας

Το υπό προμήθεια είδος είναι :

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ**

**Παράρτημα Γ**

##### ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

**ΑΡΘΡΟ 1**

α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ**

β) Τόπος παράδοσης **των υλικών**.

Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά και για ολόκληρο το έτος ανάλογα με τις κάθε φορά ανάγκες της **Δ.Ε.Υ.Α.Μυλοποτάμου** με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του προμηθευτή από τις εγκαταστάσεις του προμηθευτή αφού προσκομισθεί σε αυτόν η ανάλογη έγγραφη εντολή.

**ΑΡΘΡΟ 2**

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι:

1) Η Διακήρυξη δημοπρασίας.

2) Η τεχνική έκθεση με τα κάτωθι παραρτήματα :

Α . Γενικά στοιχεία προμήθειας

Β. Τεχνικές προδιαγραφές

Γ. Συγγραφή υποχρεώσεων

3) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός

4) Η προσφορά

**ΑΡΘΡΟ 3**

Ο Ανάδοχος, βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν με βάση τις κείμενες διατάξεις, πλην του ΦΠΑ.

**ΑΡΘΡΟ 4**

Η εγγυητική επιστολή που θα αφορά την καλή και πιστή εκτέλεση της προμήθειας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. και εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

**ΑΡΘΡΟ 5**

Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο ανάδοχος της προμήθειας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση με τη **Δ.Ε.Υ.Α.Μυλοποτάμου**.

**ΑΡΘΡΟ 6**

Η πληρωμή θα γίνεται με ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την τμηματική παραλαβή **των υλικών** και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα **των υλικών.**

Επειδή η παράδοση των Σωλήνων και εξαρτημάτων Δικτύου Αποχέτευσης θα είναι τμηματική σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες , θα εκδίδεται σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά δελτίο αποστολής, στο οποίο θα αναγράφεται η ημερομηνία παράδοσης, το είδος, η ποσότητα και ο τόπος παράδοσης των Σωλήνων και εξαρτημάτων. Ημερήσια ή εβδομαδιαία ή μηνιαία, θα εκδίδονται τιμολόγια του προμηθευτή τα οποία θα επισυνάπτουν τα δελτία αποστολής και στα οποία θα αναγράφεται συγκεντρωτικά το παρεχόμενο είδος που προέρχεται από τα δελτία αποστολής.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Μυλοποτάμου υποχρεούται να εξοφλεί τον προμηθευτή το συντομότερο δυνατόν μετά από την παραλαβή των Σωλήνων και εξαρτημάτων και εφόσον ο προμηθευτής εκδώσει το τιμολόγιο και προσκομίσει τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε ανωτέρα βία η προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα ανωτέρας βίας κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή.

**ΑΡΘΡΟ 7**

Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή , παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την πλήρη απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, η **Δ.Ε.Υ.Α .Μυλοποτάμου** δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτών τρόπο.

Η οριστική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών ενεργείται βάσει των κείμενων διατάξεων με μακροσκοπικό έλεγχο και επί τόπου καταμέτρηση των ποσοτήτων.

**ΑΡΘΡΟ 8**

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια εργαζομένων και εγκαταστάσεων κατά την μεταφορά και παράδοση των Σωλήνων και εξαρτημάτων.

**ΑΡΘΡΟ 9**

Στην παρούσα προμήθεια δεν προβλέπεται για κανένα λόγο αναπροσαρμογής του τιμήματος.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ******Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ******ΤΕΧΝΙΚΩΝ, Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ******ΒΕΔΕΡΓΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ******ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ*** |  | *ΠΕΡΑΜΑ, 02-02- 2017****Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ******ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ******ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ\ΚΟΣ ΠΕ*** |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ****ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ****ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ****ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ****ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ** | **ΕΡΓΟ:** | **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ** |
| **ΔΕΥΑ:** | **μυλοποταμου** |
| **ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:** | **ΠΟΡΟΙ**  |
| **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:** | **72.000,00 €** |

##### ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

1) Στη προμήθεια αυτή ισχύουν οι συμβατικοί όροι που περιέχονται στη διακήρυξη και οι όροι που η ισχύουσα Νομοθεσία προβλέπει για τα θέματα που ρητώς δεν ρυθμίζονται από τη διακήρυξη.

2) Οι τιμές του τιμολογίου αναφέρονται στα παρακάτω είδη και θα είναι σύμφωνα με το Παράρτημα Β των τεχνικών προδιαγραφών. Τα υπό προμήθεια υλικά θα είναι άμεσα παραδιδόμενα στο Δήμο Μυλοποτάμου Ν. Ρεθύμνης και θα πληρούν τους όρους που θέτει η τεχνική περιγραφή της διακήρυξης.

3) Στη τιμή μονάδος του τιμολογίου έχει συμπεριληφθεί το κόστος του προϊόντος, το εμπορικό ή όποιο άλλο προβλεπόμενο κέρδος, έξοδα μεταφοράς - ασφαλίσεων - εγγυήσεων - φόρων - δασμών κ.λ.π. που απαιτούνται για τη προμήθεια του.

4) Η προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται σε Ευρώ και θα αφορά τη τελική τιμή παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών ελευθέρων βαρών πληρώντας όλους τους όρους της διακήρυξης και τους επιπλέον όρους της προσφοράς.

 5) Οι τιμές του τιμολογίου δεν περιλαμβάνουν **ΦΠΑ 24%.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | ***ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ*** | ***ΜΟΝΑΔΑ*** | ***ΤΙΜΗ*** |
| 1 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Σ 41 Φ 160 | μμ | 5,20 |
| 2 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Σ 41 Φ 200 | μμ | 7,70 |
| 3 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Σ 41 Φ 250 | μμ | 12,00 |
| 4 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Σ 41 Φ 315 | μμ | 19,00 |
| 5 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ 100 ΕΛΟΤ 686 Β | μμ | 2,00 |
| 6 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ 125 ΕΛΟΤ 686 Β | μμ | 4,00 |
| 7 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ 140 ΕΛΟΤ 686 Β | μμ | 4,80 |
| 8 | ΣΑΜΑΡΙ ΥΠΟΝΟΜΟΥ (1/2΄΄) 160/125 | τεμ | 5,40 |
| 9 | ΣΑΜΑΡΙ ΥΠΟΝΟΜΟΥ (3/4΄΄) 200/110 | τεμ | 7,60 |
| 10 | ΣΑΜΑΡΙ ΥΠΟΝΟΜΟΥ (3/4΄΄) 250/125 | τεμ | 11,00 |
| 11 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 125/45 | τεμ | 2,50 |
| 12 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 160/45 | τεμ | 4,00 |
| 13 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 200/45 | τεμ | 7,00 |
| 14 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 250/45 | τεμ | 13,00 |
| 15 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 315/45 | τεμ | 25,00 |
| 16 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 125/90 | τεμ | 2,80 |
| 17 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 160/90 | τεμ | 4,70 |
| 18 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 200/90 | τεμ | 8,80 |
| 19 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 250/90 | τεμ | 22,00 |
| 20 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 315/90 | τεμ | 30,00 |
| 21 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 160/125 | τεμ | 3,10 |
| 22 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 200/160 | τεμ | 5,50 |
| 23 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 250/200 | τεμ | 11,00 |
| 24 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 315/250 | τεμ | 30,00 |
| 25 | ΜΑΝΣΟΝ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ125 | τεμ | 3,00 |
| 26 | ΜΑΝΣΟΝ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ160 | τεμ | 4,70 |
| 27 | ΜΑΝΣΟΝ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ200 | τεμ | 7,50 |
| 28 | ΜΑΝΣΟΝ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ250 | τεμ | 25,00 |
| 29 | ΜΑΝΣΟΝ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ315 | τεμ | 38,00 |
| 30 | ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ125 | τεμ | 2,10 |
| 31 | ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ160 | τεμ | 3,20 |
| 32 | ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ200 | τεμ | 4,30 |
| 33 | ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ250 | τεμ | 11,00 |
| 34 | ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ315 | τεμ | 18,00 |
| 35 | ΤΑΥ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 110/110 | τεμ | 3,50 |
| 36 | ΤΑΥ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 125/110 | τεμ | 4,00 |
| 37 | ΤΑΥ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 125/125 | τεμ | 4,70 |
| 38 | ΤΑΥ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 160/110 | τεμ | 5,00 |
| 39 | ΤΑΥ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 160/125 | τεμ | 6,00 |
| 40 | ΤΑΥ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 160/160 | τεμ | 7,00 |
| 41 | ΤΑΥ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 200/200 | τεμ | 14,00 |
| 42 | ΤΑΥ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 250/250 | τεμ | 36,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ******Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ******ΤΕΧΝΙΚΩΝ, Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ******ΒΕΔΕΡΓΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ******ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ*** |  | *ΠΕΡΑΜΑ, 02-02- 2017****Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ******ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ******ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ\ΚΟΣ ΠΕ*** |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ****ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ****ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ****ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ****ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ** | **ΕΡΓΟ:** | **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ** |
| **ΔΕΥΑ:** | **μυλοποταμου** |
| **ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:** | **ΠΟΡΟΙ**  |
| **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:** | **72.000,00 €** |

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | ***ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ*** | **ΜΟΝΑΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΤΙΜΗ** |  **ΔΑΠΑΝΗ** |
| 1 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Σ 41 Φ 160 | μμ | 2.850 | 5,20 | 14.820,00 |
| 2 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Σ 41 Φ 200 | μμ | 2.500 | 7,70 | 19.250,00 |
| 3 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Σ 41 Φ 250 | μμ | 500 | 12,00 | 6.000,00 |
| 4 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Σ 41 Φ 315 | μμ | 200 | 19,00 | 3.800,00 |
| 5 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ 100 ΕΛΟΤ 686 Β | μμ | 700 | 2,00 | 1.400,00 |
| 6 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ 125 ΕΛΟΤ 686 Β | μμ | 1.000 | 4,00 | 4.000,00 |
| 7 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ 140 ΕΛΟΤ 686 Β | μμ | 1.000 | 4,80 | 4.800,00 |
| 8 | ΣΑΜΑΡΙ ΥΠΟΝΟΜΟΥ (1/2΄΄) 160/125 | τεμ | 20 | 5,40 | 108,00 |
| 9 | ΣΑΜΑΡΙ ΥΠΟΝΟΜΟΥ (3/4΄΄) 200/110 | τεμ | 10 | 7,60 | 76,00 |
| 10 | ΣΑΜΑΡΙ ΥΠΟΝΟΜΟΥ (3/4΄΄) 250/125 | τεμ | 10 | 11,00 | 110,00 |
| 11 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 125/45 | τεμ | 10 | 2,50 | 25,00 |
| 12 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 160/45 | τεμ | 10 | 4,00 | 40,00 |
| 13 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 200/45 | τεμ | 10 | 7,00 | 70,00 |
| 14 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 250/45 | τεμ | 10 | 13,00 | 130,00 |
| 15 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 315/45 | τεμ | 10 | 25,00 | 250,00 |
| 16 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 125/90 | τεμ | 10 | 2,80 | 28,00 |
| 17 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 160/90 | τεμ | 10 | 4,70 | 47,00 |
| 18 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 200/90 | τεμ | 10 | 8,80 | 88,00 |
| 19 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 250/90 | τεμ | 10 | 22,00 | 220,00 |
| 20 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 315/90 | τεμ | 10 | 30,00 | 300,00 |
| 21 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 160/125 | τεμ | 20 | 3,10 | 62,00 |
| 22 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 200/160 | τεμ | 10 | 5,50 | 55,00 |
| 23 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 250/200 | τεμ | 10 | 11,00 | 110,00 |
| 24 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 315/250 | τεμ | 10 | 30,00 | 300,00 |
| 25 | ΜΑΝΣΟΝ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ125 | τεμ | 10 | 3,00 | 30,00 |
| 26 | ΜΑΝΣΟΝ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ160 | τεμ | 10 | 4,70 | 47,00 |
| 27 | ΜΑΝΣΟΝ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ200 | τεμ | 10 | 7,50 | 75,00 |
| 28 | ΜΑΝΣΟΝ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ250 | τεμ | 10 | 25,00 | 250,00 |
| 29 | ΜΑΝΣΟΝ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ315 | τεμ | 10 | 38,00 | 380,00 |
| 30 | ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ125 | τεμ | 10 | 2,10 | 21,00 |
| 31 | ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ160 | τεμ | 10 | 3,20 | 32,00 |
| 32 | ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ200 | τεμ | 10 | 4,30 | 43,00 |
| 33 | ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ250 | τεμ | 10 | 11,00 | 110,00 |
| 34 | ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ315 | τεμ | 10 | 18,00 | 180,00 |
| 35 | ΤΑΥ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 110/110 | τεμ | 10 | 3,50 | 35,00 |
| 36 | ΤΑΥ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 125/110 | τεμ | 10 | 4,00 | 40,00 |
| 37 | ΤΑΥ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 125/125 | τεμ | 10 | 4,70 | 47,00 |
| 38 | ΤΑΥ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 160/110 | τεμ | 10 | 5,00 | 50,00 |
| 39 | ΤΑΥ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 160/125 | τεμ | 10 | 6,00 | 60,00 |
| 40 | ΤΑΥ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 160/160 | τεμ | 10 | 7,00 | 70,00 |
| 41 | ΤΑΥ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 200/200 | τεμ | 10 | 14,00 | 140,00 |
| 42 | ΤΑΥ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 250/250 | τεμ | 10 | 36,00 | 360,00 |
|  |  | **ΣΥΝΟΛΟ**  |  | **58.059,00** |
|  |  | **ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ** |  | **5,52** |
|  |  | **ΣΥΝΟΛΟ**  |  |  | **58.064,52** |
|  |  | **Φ Π Α 24%** |  | **13.935,48** |
|  |  | **ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α (ΣΕ ΕΥΡΩ):** | **72.000,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ******Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ******ΤΕΧΝΙΚΩΝ, Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ******ΒΕΔΕΡΓΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ******ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ*** |  | *ΠΕΡΑΜΑ, 02-02-2017****Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ******ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ******ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ\ΚΟΣ ΠΕ*** |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ****ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ****ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ****ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ****ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ** | **ΕΡΓΟ:** | **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ** |
| **ΔΕΥΑ:** | **μυλοποταμου** |
| **ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:** | **ΠΟΡΟΙ**  |
| **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:** | **72.000,00 €** |

##### ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | ***ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ*** | **ΜΟΝΑΣ** | **ΤΙΜΗ** |  **ΤΙΜΗ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ** |
| 1 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Σ 41 Φ 160 | μμ |  |  |
| 2 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Σ 41 Φ 200 | μμ |  |  |
| 3 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Σ 41 Φ 250 | μμ |  |  |
| 4 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Σ 41 Φ 315 | μμ |  |  |
| 5 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ 100 ΕΛΟΤ 686 Β | μμ |  |  |
| 6 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ 125 ΕΛΟΤ 686 Β | μμ |  |  |
| 7 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ 140 ΕΛΟΤ 686 Β | μμ |  |  |
| 8 | ΣΑΜΑΡΙ ΥΠΟΝΟΜΟΥ (1/2΄΄) 160/125 | τεμ |  |  |
| 9 | ΣΑΜΑΡΙ ΥΠΟΝΟΜΟΥ (3/4΄΄) 200/110 | τεμ |  |  |
| 10 | ΣΑΜΑΡΙ ΥΠΟΝΟΜΟΥ (3/4΄΄) 250/125 | τεμ |  |  |
| 11 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 125/45 | τεμ |  |  |
| 12 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 160/45 | τεμ |  |  |
| 13 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 200/45 | τεμ |  |  |
| 14 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 250/45 | τεμ |  |  |
| 15 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 315/45 | τεμ |  |  |
| 16 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 125/90 | τεμ |  |  |
| 17 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 160/90 | τεμ |  |  |
| 18 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 200/90 | τεμ |  |  |
| 19 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 250/90 | τεμ |  |  |
| 20 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 315/90 | τεμ |  |  |
| 21 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 160/125 | τεμ |  |  |
| 22 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 200/160 | τεμ |  |  |
| 23 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 250/200 | τεμ |  |  |
| 24 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 315/250 | τεμ |  |  |
| 25 | ΜΑΝΣΟΝ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ125 | τεμ |  |  |
| 26 | ΜΑΝΣΟΝ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ160 | τεμ |  |  |
| 27 | ΜΑΝΣΟΝ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ200 | τεμ |  |  |
| 28 | ΜΑΝΣΟΝ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ250 | τεμ |  |  |
| 29 | ΜΑΝΣΟΝ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ315 | τεμ |  |  |
| 30 | ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ125 | τεμ |  |  |
| 31 | ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ160 | τεμ |  |  |
| 32 | ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ200 | τεμ |  |  |
| 33 | ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ250 | τεμ |  |  |
| 34 | ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ315 | τεμ |  |  |
| 35 | ΤΑΥ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 110/110 | τεμ |  |  |
| 36 | ΤΑΥ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 125/110 | τεμ |  |  |
| 37 | ΤΑΥ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 125/125 | τεμ |  |  |
| 38 | ΤΑΥ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 160/110 | τεμ |  |  |
| 39 | ΤΑΥ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 160/125 | τεμ |  |  |
| 40 | ΤΑΥ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 160/160 | τεμ |  |  |
| 41 | ΤΑΥ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 200/200 | τεμ |  |  |
| 42 | ΤΑΥ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 250/250 | τεμ |  |  |

…………………………………

(τόπος / ημερομηνία)

 Ο Προσφέρων

 ………………………………………

 (σφραγίδα-υπογραφή)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ****ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ****ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ****ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ****ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ** | **ΕΡΓΟ:** | **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ** |
| **ΔΕΥΑ:** | **μυλοποταμου** |
| **ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:** | **ΠΟΡΟΙ**  |
| **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:** | **72.000,00 €** |

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ**

Για τις ανάγκες της **Δ.Ε.Υ.Α. ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ**

**Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ ΑΣ**

Της επιχείρησης …………………………………………………………………………………..,

ΑΦΜ / ΔΟΥ ……………………………………………………………………………………………

έδρα …………..…………………………………………………………………………….…………,

οδός …………………………………………………….,

αριθμός …….., τηλέφωνο ………………., fax ……………... email :…………………………….

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | ***ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ*** | **ΜΟΝΑΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)** | **ΔΑΠΑΝΗ** |
| 1 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Σ 41 Φ 160 | μμ | 2.850 |  |  |
| 2 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Σ 41 Φ 200 | μμ | 2.500 |  |  |
| 3 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Σ 41 Φ 250 | μμ | 500 |  |  |
| 4 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Σ 41 Φ 315 | μμ | 200 |  |  |
| 5 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ 100 ΕΛΟΤ 686 Β | μμ | 700 |  |  |
| 6 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ 125 ΕΛΟΤ 686 Β | μμ | 1.000 |  |  |
| 7 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ 140 ΕΛΟΤ 686 Β | μμ | 1.000 |  |  |
| 8 | ΣΑΜΑΡΙ ΥΠΟΝΟΜΟΥ (1/2΄΄) 160/125 | τεμ | 20 |  |  |
| 9 | ΣΑΜΑΡΙ ΥΠΟΝΟΜΟΥ (3/4΄΄) 200/110 | τεμ | 10 |  |  |
| 10 | ΣΑΜΑΡΙ ΥΠΟΝΟΜΟΥ (3/4΄΄) 250/125 | τεμ | 10 |  |  |
| 11 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 125/45 | τεμ | 10 |  |  |
| 12 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 160/45 | τεμ | 10 |  |  |
| 13 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 200/45 | τεμ | 10 |  |  |
| 14 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 250/45 | τεμ | 10 |  |  |
| 15 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 315/45 | τεμ | 10 |  |  |
| 16 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 125/90 | τεμ | 10 |  |  |
| 17 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 160/90 | τεμ | 10 |  |  |
| 18 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 200/90 | τεμ | 10 |  |  |
| 19 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 250/90 | τεμ | 10 |  |  |
| 20 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 315/90 | τεμ | 10 |  |  |
| 21 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 160/125 | τεμ | 20 |  |  |
| 22 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 200/160 | τεμ | 10 |  |  |
| 23 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 250/200 | τεμ | 10 |  |  |
| 24 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 315/250 | τεμ | 10 |  |  |
| 25 | ΜΑΝΣΟΝ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ125 | τεμ | 10 |  |  |
| 26 | ΜΑΝΣΟΝ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ160 | τεμ | 10 |  |  |
| 27 | ΜΑΝΣΟΝ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ200 | τεμ | 10 |  |  |
| 28 | ΜΑΝΣΟΝ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ250 | τεμ | 10 |  |  |
| 29 | ΜΑΝΣΟΝ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ315 | τεμ | 10 |  |  |
| 30 | ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ125 | τεμ | 10 |  |  |
| 31 | ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ160 | τεμ | 10 |  |  |
| 32 | ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ200 | τεμ | 10 |  |  |
| 33 | ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ250 | τεμ | 10 |  |  |
| 34 | ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ315 | τεμ | 10 |  |  |
| 35 | ΤΑΥ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 110/110 | τεμ | 10 |  |  |
| 36 | ΤΑΥ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 125/110 | τεμ | 10 |  |  |
| 37 | ΤΑΥ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 125/125 | τεμ | 10 |  |  |
| 38 | ΤΑΥ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 160/110 | τεμ | 10 |  |  |
| 39 | ΤΑΥ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 160/125 | τεμ | 10 |  |  |
| 40 | ΤΑΥ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 160/160 | τεμ | 10 |  |  |
| 41 | ΤΑΥ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 200/200 | τεμ | 10 |  |  |
| 42 | ΤΑΥ ΥΠΟΝΟΜΟΥ 250/250 | τεμ | 10 |  |  |
|  |  | **ΣΥΝΟΛΟ**  |  |  |
|  |  | **Φ Π Α 24%** |  |  |
|  |  | **ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α (ΣΕ ΕΥΡΩ):** |  |

**ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ**:………………………………….…………………………………………………………………….

…………………………………

(τόπος / ημερομηνία)

 Ο Προσφέρων

 ………………………………………

 (σφραγίδα-υπογραφή)