| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ | ΕΡΓΟ: | Βελτίωση Κοινοτικής οδοποιίας Ζωνιανών. |
| --- | --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τη μελέτη αυτή προϋπολογισμού 60.000 ΕΥΡΩ. ο Δήμος ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ   θα κατασκευάσει τα παρακάτω στον οικισμό των Ζωνιανών

Νέα χάραξη κοινοτικού δρόμου για την μείωση τις μεγάλης κλίσης του υφιστάμενου δρόμου.

Τσιμεντόστρωση του δρόμου αυτού με σκυρόδεμα C16/20 .

Το πάχος των τσιμεντοστρώσεων  θα κατασκευασθεί 12  εκατοστά .

Όπου το μήκος της τσιμεντόστρωσης είναι μεγαλύτερο των 20,00 μ θα δημιουργηθούν αρμοί διαστολής.

Το έργο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

Οι τιμές της μελέτης είναι του 2020.

| Θεώρηση |  | ΠΕΡΑΜΑ 10-1-2020 |
| --- | --- | --- |
| Η Προϊσταμένη Τμήματος |  | Η Μελετήτρια |
| Βεδεργιωτάκη Ελένη |  | Παπαδάκη Γεωργία |
| Χημικός Μηχανικός |  | Τοπογράφος Μηχανικός |