| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ , Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ |  | ΕΡΓΟ: | Τσιμεντόστρωση δημοτικών και αγροτικών δρόμων στο Τ.Κ. Αλοίδων. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τη μελέτη αυτή προϋπολογισμού 30.000 € ο δήμος Μυλοποτάμου θα κατασκευάσει τμηματικές  τσιμεντοστρώσεις στο Τ.Κ.Αλοίδων  από σκυρόδεμα C12/15 και οδοστρωσία με ορυκτό  πλάτους μεταβλητού από 3,00 έως 4,00 μέτρα .

Το πάχος των τσιμεντοστρώσεων  θα κατασκευασθεί 12  εκατοστά .

Όπου το μήκος της τσιμεντόστρωσης είναι μεγαλύτερο των 20,00 μ θα δημιουργηθούν αρμοί διαστολής.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η μεταφορά του σκυροδέματος με φορτωτή εάν είναι απαραίτητο.

Το έργο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

Οι τιμές της μελέτης είναι του 2020.

| ΕΘΕΩΡΗΘΕΙ |  | ΠΕΡΑΜΑ 10-1-2020 |
| --- | --- | --- |
| Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ |  | Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ |
| Βεδεργιωτάκη Λένα |  | Παπαδάκη Γεωργία |
| Χημικός Μηχανικός |  | Τοπογράφος Μηχανικός |