| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ | ΕΡΓΟ: | Κατασκευή πεζοδρομίων- ηλεκτροφωτισμός οδών οικισμού Μπαλί (Εφαρμογή Σχεδίου Πόλης Μπαλίου). |
| --- | --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τη μελέτη αυτή προϋπολογισμού 40.000 € ο δήμος Μυλοποτάμου θα κατασκευάσει τα παρακάτω στον δρόμο από τον κόμβο προς την παραλία Λιβάδι στον οικισμό Μπαλίου .

Θα γίνουν    πετρόκτιστοι τοίχοι (λιθοδομές)   0,60 ύψος και 0,40 πλάτος προκειμένου να οριοθετηθή  ο δρόμος . Οι λιθοδομές που προβλέπονται από τη μελέτη θα κατασκευαστούν με ασβεστοσιμεντοκονίαμα 1:3 των 300χγρ τσιμέντου, από τοπικούς λίθους αδρά κατεργασμένους με το σφυρί.

Θα κατασκευασθεί θεμέλιο του τοίχου όπου κριθεί απαραίτητο  από οπλισμένο σκυρόδεμα  C16/20.

Επίσης θα διαμορφωθούν στον τοίχο οι χώροι τοποθέτησης των φωτιστικών και θα τοποθετηθεί η σωλήνωση και το καλώδιο των φωτιστικών

Το έργο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

Οι τιμές της μελέτης είναι του 2020.

| Θεώρηση |  | ΠΕΡΑΜΑ 21-5-2020 |
| --- | --- | --- |
| Η Προϊσταμένη Τμήματος |  | Η Μελετήτρια |
| Βεδεργιωτάκη Ελένη |  | Παπαδάκη Γεωργία |
| Χημικός Μηχανικός |  | Τοπογράφος Μηχανικός |