| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ | ΕΡΓΟ: | Επισκευή και αποκατάσταση Πολιτιστικού Κέντρου Αίμονα. |
| --- | --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη αυτή συντάσσεται με αντικείμενο την επισκευή και αποκατάσταση του Πολιτιστικού Κέντρου  οικισμού  Αίμονα  του Δήμου Μυλοποτάμου.

Θα γίνουν τα παρακάτω :

Καθαίρεση και απανακατασκευή επιχρισμάτων.

Κατασκευή λιθοδομών

Αντικατάσταση κουφωμάτων εξωτερικών και εσωτερικών.

Λείανση και στίλβωση  δαπέδων.

Ολοκλήρωση των WC.

Κατασκευή ντουλαπιών και νεροχύτες κουζίνας.

Υγρομόνωση του δώματος.

Βάψιμο εσωτερικά και εξωτερικά  κλπ.

Οι τιμές της μελέτης είναι του 2019.

Το έργο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

| Θεώρηση |  | ΠΕΡΑΜΑ 14-1-2019 |
| --- | --- | --- |
| Η Προϊσταμένη Τμήματος |  | Η Μελετήτρια |
| Βεδεργιωτάκη Ελένη |  | Παπαδάκη Γεωργία |
| Χημικός Μηχανικός |  | Τοπογράφος Μηχανικός |